100-1餐飲科力行新大樓設備採購案招標項目

(萬能高級工商職業學校)

| 項次 | 設備或設施名稱 | 規格 | 數量 | 單價 | 金額 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不銹鋼水溝 | 配合現場 |  |  |  |  |
| 2 | 不銹鋼水溝蓋板 | 40*20*2 |  |  |  |  |
| 3 | 環保油脂殘菜截留槽 | 120*80*70 |  |  |  |  |
| 4 | 瓦斯遮斷及警報設備 | 配合現場 |  |  |  |  |
| 5 | 截濾式排油煙罩/防爆燈/控制系統 | 320*140*60 |  |  |  |  |
| 6 | 截濾式排油煙罩/防爆燈/控制系統 | 635*95*60 |  |  |  |  |
| 7 | 截濾式排油煙罩/防爆燈/控制系統 | 160*115*50 |  |  |  |  |
| 8 | 截濾式排油煙罩/防爆燈/控制系統 | 120*95*50 |  |  |  |  |
| 9 | 不銹鋼水溝 | 1/100 |  |  |  |  |
| 10 | 不銹鋼水溝蓋板 | 40*20*2 |  |  |  |  |
| 11 | 油脂殘菜截留槽 | 120*80*75 |  |  |  |  |
| 12 | 瓦斯遮斷及警報設備 | 配合地形 |  |  |  |  |
| 13 | 多翼式風車/鐵架/避震器 | 20HP |  |  |  |  |
| 14 | 多翼式風車/鐵架/避震器 | 7.5HP |  |  |  |  |
| 15 | 排風管道工程 | 鍍鋅鋼板 |  |  |  |  |
| 16 | 油煙處理系統 | 配合風車 |  |  |  |  |
| 17 | 不銹鋼水溝 | 配合現場 |  |  |  |  |
| 18 | 不銹鋼水溝蓋板 | 配合現場 |  |  |  |  |
| 19 | 環保油脂殘菜截留槽 | 120*80*70 |  |  |  |  |
| 20 | 瓦斯遮斷及警報設備 | 配合地形 |  |  |  |  |
| 21 | 截濾式排油煙罩/防爆燈/控制系統 | 120*95*60 |  |  |  |  |
| 22 | 截濾式排油煙罩/防爆燈/控制系統 | 170*95*60 |  |  |  |  |
| 23 | 不銹鋼水溝 | 1/100 |  |  |  |  |
| 24 | 不銹鋼水溝蓋板 | 40*20*2 |  |  |  |  |
| 25 | 環保油脂殘菜截留槽 | 100*55*60 |  |  |  |  |
| 26 | 瓦斯遮斷及警報設備 |  |  |  |  |  |
| 27 | 多翼式風車/鐵架/避震器 | 20HP |  |  |  |  |
| 28 | 排風管道工程 | 鍍鋅鋼板 |  |  |  |  |
| 29 | 油煙處理系統 | 配合風車 |  |  |  |  |
| 總計：新台幣 （含稅） |  |  |  |  |  |  |
| 投標廠商： 地 址： 負 責 人： 電 話： |  |  |  |  |  |  |

Ps.預算不足部分,將視學校經費狀況採校內自籌款支應。